## TabulkaXI1
Plán rozvoje pro kraj : Plzeňský kraj | [5 empty] | Provozní skupina :
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU | [10 empty] | Aktualizace 2021
CZ032.3405.3210.0325.01 Skašov
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1. zdroje |  |  |  |  | HIM | rok uved. | rok posled. | HIM | rok zaháj. | HIM | rok zaháj.
|  | název | techn.parametry |  |  | vydat(l/s) | mil.Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil.Kč | /ukončení
|  | vrt HV-1 |  |  |  | 0.3 | [5 empty] | 0.6 | 2023
|  | vrt HV-2 |  |  |  | 0.4 | [5 empty] | 0.6 | 2023
2. úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap (l/s)
3. čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
|  | 2 ČS (HV-1 a HV-2) | [9 empty] | 7.74 | 2023
4. vodojemy
|  | název |  | max hl. | min hl. | objem(m)
|  | VDJ Pahorek |  |  |  | 2x40 | [5 empty] | 3.2 | 2023
5. přívodní řady
|  | název |  | materiál | DN(mm) | délka(km)
6. rozvodné řady
|  | název |  | materiál | DN(mm) | délka(km)
|  | RVS |  |  |  | 4.08 | [5 empty] | 24.34 | 2023
7. přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
|  | přípojky |  |  | 100 | [7 empty] | 2023
8. jiné objekty
název
|  | Součet | [9 empty] | 36.48