## TabulkaXI1
Plán rozvoje pro kraj : Plzeňský kraj | [5 empty] | Provozní skupina :
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
|  |  | CZ032.3405.3212.0408.02 Hoříkovice | [7 empty] | Aktualizace 2022
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1. zdroje |  |  |  |  | HIM | rok uved. | rok posled. | HIM | rok zaháj. | HIM | rok zaháj.
|  | název | techn.parametry |  |  | vydat(l/s) | mil.Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil.Kč | /ukončení
|  | vrt | [9 empty] | 0.5
2. úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap (l/s)
3. čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
4. vodojemy
|  | název |  | max hl. | min hl. | objem(m)
5. přívodní řady
|  | název |  | materiál | DN(mm) | délka(km)
6. rozvodné řady
|  | název |  | materiál | DN(mm) | délka(km)
|  | RVS |  |  |  | 2.5 | [5 empty] | 15
7. přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
50
8. jiné objekty
název
|  | Součet | [9 empty] | 15.5